## Hoja 1
IFM006 | m | Tubería para montante, empotrada en la pared.
Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1" DN 25 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt08tag400d |  | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 1" DN 25 mm. | 0.4 | 0.65 | 0.26
mt08tag015dd |  | m | Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1" DN 25 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. | 1 | 14.89 | 14.89
mt37wwt010f |  | m | Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 29 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 100°C, para señalización y protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de conducción para agua fría y A.C.S. | 1 | 1.08 | 1.08
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 16.23
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 0.26 | 22.74 | 5.91
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. | 0.26 | 20.98 | 5.45
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 11.36
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 27.59 | 0.55
Coste de mantenimiento decenal: 1,41€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 28.14